ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА

Монтаж направляющих НВФ — ТЦ Галактика, Этап 1

Исх. №МТС-ИС-2024-045 от 14.12.2024

Объект: ТЦ «Галактика», ул. Ленинградская, д. 45

Договор: №МТС-СП-2024-112 от 15.10.2024

РАЗБИВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПО ОСЯМ:

Ось А: 48 шт. вертикальных направляющих L=3000 мм

Ось Б: 52 шт. вертикальных направляющих L=3000 мм

Ось В: 48 шт. вертикальных направляющих L=3000 мм

Ось Г: 46 шт. вертикальных направляющих L=3000 мм

Ось Д: 52 шт. вертикальных направляющих L=3000 мм

Ось Е: 48 шт. вертикальных направляющих L=3000 мм

Ось Ж: 44 шт. вертикальных направляющих L=3000 мм

Ось З: 60 шт. вертикальных направляющих L=3000 мм (торцевая стена)

ИТОГО: 398 шт. вертикальных направляющих

(В Акте КС-2 Этап 1 ошибочно указано 420 шт. — исправлено)

Составил: Лебедев С.М., прораб МонотекСтрой ________________

Проверил: Антонов П.И., инженер по качеству ФасадТех ________________

Дата: 14.12.2024