РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Исх. №ГПИ-РД-2025-003 от 14.01.2025

На №МТС-РД-2025-007 от 05.01.2025

Объект: Апарт-отель «Аврора», ул. Садовая, д. 12

Шифр проекта: АОА-2024-КЖ, АОА-2024-АР

ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ:

По пункту 1 (арматура перекрытие 6 этажа):

Корректным является лист КЖ-14. Арматура Ø16 А500С, шаг 150 мм.

В лист КЖ-15 вносится изменение (ИИ №1 от 14.01.2025).

Выпускаем откорректированный лист КЖ-15 в составе данного письма.

По пункту 2 (ширина коридора, лист АР-08):

После дополнительной проработки принято решение об увеличении

ширины коридора до 2,1 м за счёт корректировки планировки апартаментов.

Выпускается изменение ИИ №2 от 14.01.2025 к листу АР-08.

ВНИМАНИЕ: Изменение влечёт пересмотр площадей апартаментов типового этажа.

Просим согласовать изменение с Заказчиком (ИнвестСтрой Групп).

По пункту 3 (отметки ХВС в подвале):

Отметка прокладки ХВС в подвальном помещении: -2,800 м от уровня 1 этажа.

Уточнённая схема прилагается к данному письму (лист ВК-03-И).

ГИП ГПИ Проект: Орехов С.П. ________________

Дата: 14.01.2025