РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Объект: Апарт-отель «Аврора», г. Москва, ул. Садовая, д. 12

Исх. №МТС-ИД-2025-029 от 19.02.2025

На №ИСГ-ИД-2025-012 от 10.02.2025

ПЕРЕДАВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

№  | Наименование документа                          | Листов | Примечание

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1  | Исп. схема фундаментная плита                   | 8      | Комплект

2  | Исп. схема колонны 1-2 этаж                    | 12     | Комплект

3  | Исп. схема перекрытие 1 этаж                   | 6      | Комплект

4  | Исп. схема перекрытие 2 этаж                   | 6      | Комплект

5  | Исп. схема перекрытие 3 этаж                   | 6      | Комплект

6  | АОСР армирование фундамент (32 акта)            | 64     | Комплект

7  | АОСР армирование колонны 1-2эт (18 актов)      | 36     | Комплект

8  | Паспорта бетон М350 (дек.2024-янв.2025)         | 24     | Комплект

9  | Журнал бетонных работ (копия)                   | 45     | Копия

10 | Исп. схема ВК 1-3 этажи                        | 9      | Комплект

11 | Акт гидроиспытаний ХВС (давл. 10 атм, 2 ч)    | 2      | Комплект

12 | Акт гидроиспытаний ГВС (давл. 10 атм, 2 ч)    | 2      | Комплект

13 | Исп. схема кабельные трассы 1-3 эт.            | 6      | Комплект

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ИТОГО: 13 наименований, 226 листов

ПРИМЕЧАНИЕ: Документация по инженерным системам 4-5 этажей

будет передана по завершении работ (плановый срок — 28.02.2025)

Инженер по ИД: Громова Т.С. ________________

Руководитель проекта: Захаров Д.Ю. ________________

Принял: Иванов С.П. (ИнвестСтрой Групп) ________________